采购需求

（一）项目概述

我院因工作需要，需采购耳鼻喉综合检查台，确保病人需求。

（二）项目内容

1.明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉综合检查台 | 1 | 39800.00 |

2、技术参数要求

| 1 | 台面采用优质人造大理石台面，高档华贵，耐刮花、防渗透 |
| --- | --- |
| 2 | 尺寸：≥750*485*860mm |
| 3 | 正压泵2.5Kg/cm2超静音效果，且快速工作 |
| 4 | 负压泵740mmHg（max）超静音效果，且快速工作 |
| 5 | 吸引瓶2500CC 一个 钢化玻璃密封、防损 |
| 6 | ★喉镜预热器450W 自动控制15秒、30秒、45秒三个时间段自由调整 |
| 7 | LED射 灯≥8 W照度≥1×104；不散光、亮度强、亮度可自由调整 |
| 8 | 吸枪≥0.07MPa 枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆 |
| 9 | ★喷枪直头2把 弯头1把 防渗漏、防堵塞、喷药效果持续呈45度，使用效果佳。 |
| 10 | ★无轨道外置喷枪，全自动电路控制，压力0.1MPa～0.15MPa 可调；（需提供检验报告、彩页、说明书、专利证书等相关证明文件） |
| 11 | - 整机≥2小时自动断电功能 |
| 12 | ★产品具有CE认证、质量体系ISO13485认证 |

四、商务要求：

1、设备到货：合同签订生效后的15日内调试安装完毕；

2、付款方式：安装验收合格后付款90%，设备正常使用1年后付款10%；

3、报价费用包括人工、包装、运费、税收等完成此项工作的所有费用；

4、售后服务及要求：存有备用机，产品免费保修期≥36个月。